НОРМАТИВНЫЕ СРОКИ РЕАГИРОВАНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, УПРАВЛЯЮЩИХ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ

| № п/п | Содержание обращения | Нормативный срок реагирования | Регулирующая норма |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОБРАЩЕНИЯ (ЗАЯВЛЕНИЯ) О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ |  |  |
|  | Копия акта о причинении ущерба жизни, здоровью и имуществу собственника или пользователя помещения, общему имуществу, содержащего описание причиненного ущерба и обстоятельств, при которых такой ущерб был причинен | В срок не позднее 3 рабочих дней со дня поступления запроса | п. 34 Правил управления МКД № 416 |
|  | Копия акта нарушения качества или превышения установленной продолжительности перерыва в оказании услуг или выполнении работ | В срок не позднее 3 рабочих дней со дня поступления запроса | (п. 34 Правил управления МКД № 416) |
|  | Копия акта проверки предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность | В срок не позднее 3 рабочих дней со дня поступления запроса | (п. 34 Правил управления МКД № 416) |
|  | Обращение в аварийно-диспетчерскую службу по поводу причинения исполнителем ущерба жизни, здоровью и (или) имуществу потребителя, общему имуществу | Акт должен быть составлен исполнителем и подписан им не позднее 12 часов с момента обращения потребителя в аварийно-диспетчерскую службу | (п. 152 Правил предоставления коммунальных услуг №354) |
|  | ЗАПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ НАЧИСЛЕНИЯ ЛИБО ПЕРЕРАСЧЕТОВ ПЛАТЫ |  |  |
|  | Проверка правильности исчисления размера платы за коммунальные услуги, задолженности или переплаты за коммунальные услуги, правильности начисления неустоек (штрафов, пеней) | Непосредственно при обращении потребителя. Если это невозможно, то проверка может производиться в срок, определенный по договоренности потребителя и исполнителя, но не превышающий 1 месяц со дня обращения потребителя. Документы по результатам проверки предоставляются потребителю не позднее 5 рабочих дней после проверки | (подп. «д» п. 31 Правил предоставления коммунальных услуг № 354) |
|  | Перерасчет размера платы за коммунальные услуги в случае временного отсутствия потребителя | В течение 5 рабочих дней после получения заявления, поданного до начала периода временного отсутствия; или не позднее 30 дней после окончания периода временного отсутствия потребителя | (п. 91 Правил предоставления коммунальных услуг №354) |
|  | Выплата штрафа за неправильное повышение начисления платы за коммунальные услуги (не по вине потребителя и если нарушение не устранено до обращения и (или) до оплаты) | Проверка и принятие решения - не позднее тридцати дней со дня поступления обращения; выплата штрафа - не позднее 2 месяцев со дня получения обращения заявителя (путем снижения размера платы за услугу, а при наличии подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности - путем снижения размера задолженности) | (п. 155(1), 155 (2) Правил предоставления коммунальных услуг №354, ч. 6 ст. 157 Жилищного кодекса РФ) |
|  | Выплата штрафа за неправильные повышенные начисления платы за содержание жилого помещения (не по вине потребителя и если нарушение не устранено до обращения и (или) до оплаты) | Проверка и принятие решения - не позднее тридцати дней со дня поступления обращения; выплата штрафа - не позднее 2 месяцев со дня получения обращения заявителя (путем снижения размера платы, а при наличии подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности - путем снижения размера задолженности) | (ч. 12 ст. 156 Жилищного кодекса РФ) |
|  | Письменная информация о помесячных объемах потребленных коммунальных ресурсов по показаниям ОДПУ (при их наличии), суммарном объёме соответствующих коммунальных услуг, потребленных в жилых и нежилых помещениях в многоквартирном доме, объемах коммунальных услуг, рассчитанных с применением нормативов потребления коммунальных услуг, объемах коммунальных ресурсов, потребляемых в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме (или на общедомовые нужды) | В срок не позднее 3 рабочих дней со дня поступления запроса | (п. 34 Правил управления МКД № 416; подп. «р» п. 31 Правил предоставления коммунальных услуг № 354) |
|  | Сведения о показаниях ОДПУ за период не более 3 лет со дня снятия показаний | В срок не позднее 3 рабочих дней со дня поступления запроса | (п. 34 Правил управления МКД № 416) |
|  | Возможность ознакомиться со сведениями о показаниях ОДПУ | В течение 1 рабочего дня со дня обращения | (подп. «е» п. 31 Правил предоставления коммунальных услуг № 354) |
|  | ЗАПРОСЫ В ОТНОШЕНИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА |  |  |
|  | Проверка состояния индивидуальных приборов учета, а также распределителей | В срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения от потребителя заявления | (подп. «е(2)» п. 31, подп. «к(4)» п. 33 Правил предоставления коммунальных услуг №354) |
|  | Ввод индивидуального прибора учета в эксплуатацию | Не позднее месяца, следующего за датой его установки. Предполагаемое время ввода указывается в заявке потребителя. При невозможности исполнения заявки в предложенное потребителем время исполнитель должен согласовать с потребителем другие дату и время. Такое предложение направляется потребителю не позднее чем через 3 рабочих дня со дня получения заявки, а предложенная дата работ не может быть позднее 15 рабочих дней со дня получения заявки | (подп. «у» п. 31, п. 81 Правил предоставления коммунальных услуг № 354; п. 81(1) Правил предоставления коммунальных услуг №354) |
|  | Готовность обеспечить доступ в помещение для проверки показаний приборов учета, их состояния, если ранее в отношении потребителя составлен акт об отказе в допуске к прибору учета | В течение 10 дней после получения заявления | (п. 85 Правил предоставления коммунальных услуг №354) |
|  | Информация о помесячных объемах потребленных коммунальных ресурсов по показаниям ОДПУ (при их наличии), суммарном объеме коммунальных услуг, потребленных в жилых и нежилых помещениях в МКД, объемах коммунальных услуг, рассчитанных с применением нормативов потребления, объемах коммунальных ресурсов, потребляемых в целях содержания общего имущества (или на общедомовые нужды) | В срок не позднее 3 рабочих дней со дня поступления запроса | (п. 34 Правил управления МКД № 416; подп. «р» п. 31 Правил предоставления коммунальных услуг № 354) |
|  | Сведения о показаниях ОДПУ за период не более 3 лет со дня снятия показаний | В срок не позднее 3 рабочих дней со дня поступления запроса | (п. 34 Правил управления МКД № 416) |
|  | Возможность ознакомиться со сведениями о показаниях ОДПУ | В течение 1 рабочего дня со дня обращения | (подп. «е» п. 31 Правил предоставления коммунальных услуг № 354) |
|  | ОБ ОБЩИХ СОБРАНИЯХ |  |  |
|  | Запрос инициатором собрания реестра собственников | В течение пяти дней с момента получения обращения | (ч. 3.1 ст. 45 Жилищного кодекса РФ) |
|  | Запрос собственников, обладающих не менее 10% голосов от общего количества голосов собственников, о проведении общего собрания | В течение 45 дней с момента поступления обращения, но не позднее, чем за 10 дней до даты проведения общего собрания, уведомить о проведении собрания, а также оформить необходимые документы по итогам собрания и обеспечить их доведение до сведения собственников | (ч. 6 ст. 45 Жилищного кодекса РФ) |
|  | Отказы собственников от проведения первого собрания в информационной системе | Не позднее чем за два рабочих дня до даты проведения собрания представить отказы инициатору собрания | (ч. 2.1 ст. 47.1 Жилищного кодекса РФ) |
|  | АВАРИИ И АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА |  |  |
|  | Ответ на телефонный звонок собственника или пользователя помещения в АДС | В течение не более 5 минут; в случае неответа в этот срок – перезвонить в течение 10 минут либо предоставить возможность оставить голосовое сообщение и (или) электронное сообщение, которое должно быть рассмотрено АДС в течение 10 минут после поступления; заявитель должен быть проинформирован о планируемых сроках исполнения заявки в течение получаса с момента её регистрации | (п. 13 Правил управления МКД № 416) |
|  | Локализация аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, отопления и электроснабжения | Не более чем в течение получаса с момента регистрации заявки | (п. 13 Правил управления МКД № 416) |
|  | Ликвидация засоров внутридомовой инженерной системы водоотведения | В течение двух часов с момента регистрации заявки | (п. 13 Правил управления МКД № 416) |
|  | Ликвидация засоров мусоропроводов | В течение 2 часов с момента регистрации заявки, но не ранее 8 часов и не позднее 23 часов при круглосуточном приеме заявок | (п. 13 Правил управления МКД № 416) |
|  | Подача коммунальных услуг при аварийных повреждениях внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, отопления и электроснабжения | В срок, не нарушающий установленную жилищным законодательством РФ продолжительность перерывов в предоставлении коммунальных услуг | Приложение 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг № 354 (п. 13 Правил управления МКД № 416) |
|  | Устранение аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и внутридомовых систем отопления и электроснабжения | В срок не более 3 суток с даты аварийного повреждения | (п. 13 Правил управления МКД № 416) |
|  | Эвакуация лиц, находящихся в лифте в случае его аварийной остановки | В течение 30 минут с момента регистрации соответствующей информации | (подп. «ж» п. 19 Правил организации безопасного использования и содержания лифтов № 743) |
|  | Устранение неисправностей лифта, не связанных с капитальным ремонтом или модернизацией | В срок, не превышающий 24 часов с момента его остановки | (подп. «з» п. 17 Правил организации безопасного использования и содержания лифтов № 743; Приложение №2 к Правилам эксплуатации жилфонда № 170) |
|  | Протечки в отдельных местах кровли | 1 сутки | (Приложение №2 к Правилам эксплуатации жилфонда № 170) |
|  | Повреждения системы организованного водоотвода кровли (водосточных труб, воронок, колен и пр., расстройство их креплений) | 5 суток | (Приложение №2 к Правилам эксплуатации жилфонда № 170) |
|  | Утрата связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен, угрожающая их выпадением | 1 сутки | (с немедленным ограждением опасной зоны) (Приложение №2 к Правилам эксплуатации жилфонда № 170) |
|  | Неплотность в дымоходах и газоходах и сопряжения их с печами | 1 сутки | (Приложение №2 к Правилам эксплуатации жилфонда № 170) |
|  | Разбитые стекла и сорванные створки оконных переплетов, форточек, балконных дверных полотен | 1 сутки – в зимнее время, 3 суток – в летнее время | (Приложение №2 к Правилам эксплуатации жилфонда № 170) |
|  | Неисправности дверных заполнений (входных дверей в подъездах) | 1 сутки | (Приложение №2 к Правилам эксплуатации жилфонда № 170) |
|  | Отслоение штукатурки потолка или верхней части стены, угрожающее ее обрушением | 5 суток | (с немедленным принятием мер безопасности) (Приложение №2 к Правилам эксплуатации жилфонда № 170) |
|  | Нарушение связи наружной облицовки, а также лепных изделий, установленных на фасадах со стенами | Немедленное принятие мер безопасности | (Приложение №2 к Правилам эксплуатации жилфонда № 170) |
|  | Протечки в перекрытиях, вызванные нарушением водонепроницаемости гидроизоляции полов в санузлах | 3 суток | (Приложение №2 к Правилам эксплуатации жилфонда № 170) |
|  | Трещины и неисправности в печах, дымоходах и газоходах, могущие вызвать отравление жильцов дымовыми газами и угрожающие пожарной безопасности здания | 1 сутки | (с незамедлительным прекращением эксплуатации до исправления) (Приложение №2 к Правилам эксплуатации жилфонда № 170) |
|  | Неисправности в системе освещения общедомовых помещений (с заменой ламп, выключателей и конструктивных элементов светильников) | 7 суток | (Приложение №2 к Правилам эксплуатации жилфонда № 170) |
|  | Выполнение заявок об устранении мелких неисправностей и повреждений | В круглосуточном режиме в соответствии с согласованными с собственником или пользователем, направившим заявку, сроком и перечнем нужных работ и услуг | (п. 13 Правил управления МКД № 416) |
|  | Заявка о некачественных работах или услугах | Если сотруднику АДС не известны причины нарушения качества, он обязан согласовать с потребителем дату и время проведения проверки факта нарушения качества коммунальной услуги. Время проведения проверки назначается не позднее 2 часов с момента получения от потребителя сообщения, если с потребителем не согласовано другое время. Отклонение от согласованного с потребителем времени допускается при обстоятельствах непреодолимой силы, в том числе в связи с нарушениями (авариями), возникшими в работе внутридомовых инженерных систем, централизованных сетей инженерно-технического обеспечения; в таком случае сотрудник АДС обязан уведомить потребителя о возникших обстоятельствах и согласовать другое время проведения проверки любым доступным способом | (п. 108 Правил предоставления коммунальных услуг №354) |
|  | Жалоба об обнаружении запаха газа в помещениях либо на дворовой территории | Немедленно – принятие мер по проверке и при обнаружении утечки газа обеспечение безопасности людей и ликвидации утечки | (подп. «л» п. 31 Правил предоставления коммунальных услуг №354) |
|  | Обращение по поводу причинения исполнителем ущерба жизни, здоровью и (или) имуществу потребителя, общему имуществу | Акт должен быть составлен исполнителем и подписан им не позднее 12 часов с момента обращения потребителя в АДС | (п. 152 Правил предоставления коммунальных услуг №354) |

В случае неисполнения нормативных требований управляющая организация подлежит привлечению к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

СОКРАЩЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Правила, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 № 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению МКД» - Правила управления МКД № 416

Правила, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в МКД и жилых домов» - Правила предоставления коммунальных услуг №354

Правила, утвержденные Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» - Правила эксплуатации жилфонда № 170

КОНТРОЛЬ И НАДЗОР

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Официальный сайт: http://belgji.ru/

Телефон горячей линии: +7 (4722) 32-91-86